АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « _____ »  __________  2026 года                                                            № _____

р.п. Зубова Поляна

Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Зубово-Полянского муниципального района  в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

В целях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса при решении вопросов, касающихся подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечению их устойчивого функционирования при прохождении отопительного периода 2026-2027 годов, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь  Уставом Зубово-Полянского муниципального района РМ, администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Зубово-Полянского муниципального района в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Зубово-Полянского муниципального района и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Зубово-Полянского  муниципального района Бобовского И.А.

Глава Зубово-Полянского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                                      В.А. Поршин

Приложение

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального

Района Республики Мордовия

от _____________________ № _____

(Внимание, тренировка!)

ПРОГРАММА

проведения противоаварийной тренировки

на объектах теплоснабжения на территории Зубово-Полянского  муниципального района в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за прорыва на участке тепловой сети. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным прорывом на участке тепловой сети. |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 17.06.2026, 09:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | рп. Явас Зубово-Полянского муниципального района. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Первый заместитель главы Зубово-Полянского муниципального района Бобовский И.А. Директор МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» Симонов Е.Г. |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - Управление по юридическим вопросам и жилищно-коммунального хозяйства администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия; - Отдел ГОЧС, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия; - МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»; - ООО «ЖКХ Явас»; - МКУ «ЕДДС» Зубово-Полянского муниципального района |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 05.12.2026, 04:00 (время московское). |
| 8. Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9. Вводная | 09-00 час, МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»; (ресурсоснабжающая организация) Симонову Е.Г. поступил звонок от диспетчера предприятия, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети котельной № 1 в п Явас. Причина - прорыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 122 метров, глубиной прокладки 1,0 м, диаметр стального подающего трубопровода 219 мм. Температура наружного воздуха -27 ° С. |
| 10. Действия дежурного персонала МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» 11. Действия дежурного диспетчера МКУ «ЕДДС» Зубово-Полянского муниципального района | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль диспетчеру МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети». В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с диспетчером. Диспетчер МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» посредством мобильной связи немедленно сообщает: - Директору МП «Тепловые сети» Е.Г. Симонову; -Дежурному диспетчеру ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района; Дежурный диспетчер ЕДДС незамедлительно сообщает: - главе Зубово-Полянского муниципального района, председателю КЧС и ОПБ – В.А. Поршину; - первому заместителю главы района И.А. Бобовскому; - начальнику отдела ГОЧС администрации района М.В. Тюркиной; - директору ООО «ЖКХ Явас» Четыреву В.И.; - оповещает членов КЧС и ОПБ района о времени и месте заседания КЧС и ОПБ; - доведение информации о принятых решениях КЧС и ОПБ до исполнителей; - прием и доведение информации о выполненных мероприятиях; - взаимодействие с территориальными органами власти, органами местного самоуправления и муниципальным звеном ТП РСЧС |
| 12. Действия администрации Зубово-Полянского муниципального района: в режиме повышенной готовности: в режиме ЧС: | - Сбор членов комиссии и проведение заседания КЧС Зубово-Полянского муниципального района с участием директора МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»- для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой сети и систем отопления на объектах социальной инфраструктуры и жилом фонде; - введение на территории Зубово-Полянского муниципального района режима повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режима чрезвычайной ситуации; - информирование руководителей объектов социальной инфраструктуры и жителей МКД, подключенных к данной котельной о создавшейся ситуации; - приведение в готовность пунктов временного размещения населения (ПВР); - организация поквартирного обхода во взаимодействии с ОМСУ поселка Явас и специализированными службами (энергетики, газоснабжение, пожарная безопасность) по сбору информации о состоянии и нагрузках систем электро- и газоснабжения, обеспечении пожарной безопасности, о потребности в отопительных приборах и информировании населения о сложившейся ситуации; - разворачивание пунктов временного размещения населения; - организация доставки населения в ПВР; - организация выдачи отопительных электроприборов нуждающимся; - организация взаимодействия с социальными службами и здравоохранением; - задействование средств резервного фонда бюджета муниципального района; - использование созданных материальных запасов и ресурсов в целях ликвидации последствий ЧС; - информирование о принятых решениях и выполненных действиях ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| 13. Действия персонала теплоснабжающей организации Зубово-Полянского муниципального района: 14. Действия персонала ООО «ЖКХ Явас»: | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка прорыва тепловой сети): - оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; - отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения; - организовать работы по устранению прорыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - закончить ремонтные работы по устранению прорыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. - информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей котельной №1 в п. Явас передавать в ЕДДС (тел. 88345822418) в оперативном режиме. - управляющей компании организовать оповещение населения МКД, запитанных от котельной, - проводить мониторинг понижения температуры в домах и квартирах; - при ухудшении ситуации принять меры по сливу воды из отопительной системы МКД в целях предупреждения размораживания; - во взаимодействии со спецслужбами организовать контроль состояния электросистемы и газораспределения в МКД |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.